Утвърдил:

д-р Анна Филипова

| № по ред | Идентификация на метода | Дата на верифициране/ валидиране | Характеристика | Аналит | Използвано ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | БДС EN ISO 21569:2005/ A1:2013 | 07.11.2022 г. | Качествен метод за откриване на ГМО | 35S Promoter, NOS Terminator, FMV | REAL TIME PCR |
| 2. | БДС EN ISO 21570:2005/ A1:2013 | 08.11.2022 г. | Количествен метод за определяне на ГМО | Bt11 Corn | REAL TIME PCR |
| 3. | ВВЛМ - PCR -1: 2022 | 08.01.2023 г. | Установяване на чуждовидова ДНК | Animal ID: Beef/Sheep/Goat | REAL TIME PCR |
|  |  | 12.01.2023 г. |  | Animal ID: Beef/Horse/Pork |  |
|  |  | 20.04.2024г. |  | Animal ID: Pork/Chicken/Turkey |  |
| 4. | ВВЛМ - PCR -2: 2022 | 16.01.2023 г. | Алергени | Алерген Целина | REAL TIME PCR |
|  |  | 20.09.2023 г. |  | Алерген Орех |  |

Дата: 20.05.2024г. 			.											Изготвил:

И. Димитров